项目编号：JYCG20240711

宣州区2024年农村饮水工程运行维护项目次氯酸钠液体采购

采

购

文

件

采购人：宣城市宣州区水利局

采购代理机构：宣城市宣州区公共资源交易有限公司

目 录

一、采购公告

二、供应商须知前附表

三、采购需求

四、评标办法

五、采购合同

六、响应文件格式

宣州区2024年农村饮水工程运行维护项目次氯酸钠液体采购采购公告

一、项目基本情况

1.项目编号：JYCG20240711

2.项目名称：宣州区2024年农村饮水工程运行维护项目次氯酸钠液体采购

3.预算金额：28万元

4.最高限价：28万元

5.采购需求：采购次氯酸钠液体，详见采购文件。

6.合同履行期限：合同签订后，成交供应商接到采购人通知60日历天内完成供货及相关服务并通过验收。

7.本项目不接受联合体

二、申请人的资格要求

1.中华人民共和国境内注册的独立法人，合法有效的营业执照；

2.具有合法有效危险化学品经营许可证。

三、获取采购文件

1.请于公告发布之日起从宣城市振宣融资担保集团官网（http://www.xczxdb.com/）下载采购文件及附件；

2.售价：300元/份，采购文件售后不退。（如未缴纳则不具备响应资格）。

3.响应人应在2024年8月7日9时00分前从响应人银行账户（不得从个人账户）电汇或转账到宣城市宣州区公共资源交易有限公司账户，然后将电汇底单、单位名称、联系人、联系方式发送至业务邮箱(2774879354@qq.com)。

账户名：宣城市宣州区公共资源交易有限公司

账号：176770864798

开户行：中国银行股份有限公司宣城分行

汇款备注：宣州区2024年农村饮水工程运行维护项目次氯酸钠液体采购文件费用。

四、响应文件提交

1.截止时间（开标时间）：2024年8月7日9时00分（北京时间）；

2.地点：宣城市宣州区公共资源交易有限公司（宣城市宣州区敬亭路银城小区8幢4号）。

3.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、对本次采购提出询问或质疑，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宣城市宣州区水利局

地址：宣城市鳌峰东路178号

联系人：陈主任

联系方式：13865335066

2.采购代理机构信息

名称：宣城市宣州区公共资源交易有限公司

地址：宣城市宣州区敬亭路银城小区8幢4号

联系人：凌工

联系方式：15212731321

六、其他补充事宜

1.本项目为非依法必须招标项目；

2.本项目响应文件为纸质文件；

3.本公告在宣城市振宣融资担保集团有限公司官网（http://www.xczxdb.com/）发布。

2024年7月30日

## 二、供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称： 项目编号： | 详见“采购公告” |
| 2 | 采购人： 采购人联系方式： | 详见“采购公告” |
| 3 | 采购代理机构： 地址： | 详见“采购公告” |
| 4 | 标段（包别）划分： | 详见“采购公告” |
| 5 | 响应有效期： | 响应文件递交截止后 30 天 |
| 6 | 响应保证金： | 无 |
| 7 | 履约保证金： | 无 |
| 8 | 项目预算及最高限价： | 详见“采购公告”（超过项目最高限价为无效响应；如项目无最高限价，则超出项目预算金额为无效响应） |
| 9 | 联合体响应： | 详见“采购公告” |
| 10 | 提交响应文件截止时间及地点 | 详见“采购公告” |
| 11 | 开标时间及地点 | 同提交响应文件提交截止时间及地点 |
| 12 | 评审方法： | 综合评分法 |
| 13 | 响应文件份数及装订要求 | 1、响应文件一式三份，正本一份、副本二份；正副本不一致以正本为准。（胶装成册不得出现活页，响应文件建议采用双面打印。） 2、响应文件正副本应分别装订成册，不得采用活页装订。响应文件的封面上应正确标明“正本”和“副本”字样； 3、供应商应将响应文件装袋密封，封套的封口处加盖供应商公章，封套上应写明的内容见本表第14条。（响应文件正本、副本可共用一个封套封装，也可以分开封装。） 4、提交电子版响应文件一份（响应文件盖章版），U盘装载，同纸质版响应文件一起密封。 |
| 14 | 封套上应载明的信息 | 项目名称、项目编号、包号及包名（如果项目分有多个包）、供应商全称。 |
| 15 | 逾期送达情形 | 供应商的响应文件逾期送达的，响应文件为无效文件，响应文件将被退回。 |
| 16 | 代理费用的收取标准和方式 | 本项目代理服务费为4000.00元，评审费按实际发生据实支付，以上两项费用由成交供应商在领取成交通知书前缴纳完成。 账户名：宣城市宣州区公共资源交易有限公司 账号：176770864798 开户行：中国银行股份有限公司宣城分行 汇款备注：宣州区2024年农村饮水工程运行维护项目次氯酸钠液体采购采购代理费 本项目采购代理服务费用由成交单位在成交结果公告发出之日起3个工作日内(若需领取纸质成交通知书的，则在领取之前)向代理机构缴纳。采购代理服务费包含在响应报价的单价、合价与总价中，不单独报价，供应商在响应报价时应予以考虑该项费用支出。 |
| 17 | 付款方式： | 详见采购需求 |
| 18 | 签章要求 | 1、采购文件中要求签字的，应按文件要求签字。 2、采购文件中要求加盖供应商公章的，应加盖供应商公章。 |
| 19 | 备注 | 供应商参与采购活动，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假承诺、虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取成交的行为，一经发现，将报监督管理部门严肃查处。 |
| 20 | 最终解释权 | 采购人及采购代理机构对本采购文件具有最终解释权。 |

三、采购需求

（以下采购需求部分由采购人：宣城市宣州区水利局提供并负责解释）

一、项目介绍：

拟计划采购次氯酸钠（液体）,要求为液体；数量约267吨；有效氯含量≥10%，达到饮用水级别，执行GB19106-2013标准。具体详见采购文件。

- 二、主要技术指标参数要求：

| - 货物名称 | - 数量 | - 单位 | - 预算金额（元） | - 项目地点 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 次氯酸钠（液体） | - 约267 | - 吨 | - 280000 | - 主要涉及宣州区下属乡镇：金坝街道办事处、双桥街道办事处、敬亭山街道办事处、向阳街道办事处、五星乡、朱桥乡、养贤乡、黄渡乡、水东镇、溪口镇、洪林镇、沈村镇、新田镇、周王镇、文昌镇、杨柳镇、水阳镇、狸桥镇、寒亭镇等。 | - 要求为液体，有效氯含量 - ≥10%，达到饮 - 用水级别，执行GB19106-2013标准。 |

- 注：实际供货数量由采购人和成交单位双方确认，结算总价=最终成交价÷267吨*实际供货量。

- 三、供应商资格要求：

- 1.中华人民共和国境内注册的独立法人，合法有效的营业执照；

- 2.具有合法有效危险化学品经营许可证。

四、供应商必须提交的证明文件：

1、营业执照副本；（扫描件加盖供应商公章）

2、危险化学品经营许可证；（扫描件加盖供应商公章）

3、授权委托书；（按规定格式）

4、采购文件要求的其他材料。

五、合同主要条款：

1、付款方式：供货全部完成并经验收抽检合格且收到增值税专用发票后20个工作日内一次性付清。

2、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交宣城仲裁委员会仲裁。

六、合同履行期限：合同签订后，成交供应商接到采购人通知60日历天内完成供货及相关服务并通过验收。

七、交货地点：主要涉及宣州区下属乡镇：金坝街道办事处、双桥街道办事处、敬亭山街道办事处、向阳街道办事处、五星乡、朱桥乡、养贤乡、黄渡乡、水东镇、溪口镇、洪林镇、沈村镇、新田镇、周王镇、文昌镇、杨柳镇、水阳镇、狸桥镇、寒亭镇等。

八、验收：

1、由采购方按照相关要求抽取样品交第三方检测，产品抽样质检发生的全部费用由成交人负责承担。

2、产品须达到合格标准。如由采购方委托的质检单位对送检的产品不能给予检测结果或检测结果为不合格，成交供应商须无条件更换，更换后的产品如检测仍出现上述情况的，采购人有权终止采购合同并上报相关监管部门采取相应行政处罚措施，由成交供应商承担全部损失。

九、相关服务：

1、成交供应商所提供的产品应满足采购文件所提出的技术要求，其产品应为技术先进、全新的合格产品。成交供应商须提供省级及以上卫生部门批准的涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可批件且批件在有效期内，如省或省级以上卫生部门明文规定审批权下放的，须具有被下放卫生部门批准的涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可批件且批件在有效期内。

2、货物运到采购人指定现场至正式移交前，货物的保管责任和风险责任均由成交供应商承担，如发生遗失、毁损或灭失情形，成交供应商应在7日内采取补救措施，以保证按时交付。

3、所有产品、附（配）件应具有该类产品的功能要求，要求为全新的、无瑕疵、无缺陷、有效期内、质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

4、成交供应商需对产品的专利等著作权负责，并保证不伤害采购人的利益，在法律范围内，所有的文字、商标和技术侵权造成的相关费用，均由成交人负责承担。

十、其他要求

1、产品出厂检验、到货检验、质量检验。出厂检验须由制造商或成交人提供有相应资质的第三方检测机构出具的合格检测报告，相关费用由成交人承担。

2、成交产品由成交人按时送达项目实施区域后，由采购人负责现场抽样并送有相关资质的检测部门进行产品质量符合性检验，质量合格产品的质检报告原件或复印盖章确认件作为支付采购成交产品货款的有效文件之一。产品抽样质检发生的全部费用由成交人负责承担。        3、响应报价需包含产品的包装（含生产厂家、产品技术参数、生产日期、有效期等内容）、运输、就位、卸货、免费培训等完整报价。

4、本次采购，不得为已抵押或质押物，否则，一切后果由成交人负责承担。

四、评审办法

（以下评审办法由采购人宣城市宣州区水利局负责解释）

一、总则

1、本办法仅适用于本次采购项目的评审活动；

2、评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则；

3、评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审过程和结果；

4、评审活动在严格保密的情况下进行；

5、评审活动及其当事人应当接受监督管理部门的监督。

二、评审委员会的组建

评审工作由评审小组进行，评审小组由采购人代表（如有）和评审专家共3人组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评审专家由采购人依法通过随机抽取的方式确定。

三、评审方法

本项目采用最低评标价法，最低评标价法是指响应文件满足询价文件全部实质性要求且评审价最低的供应商为成交候选供应商的评审方法。

四、评审程序

1、采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。

2、评审小组对所有供应商响应文件进行评审；

3、评审小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高顺序提出3名以上成交候选人并评价。若出现评审价相同的情况，按照技术指标优劣顺序推荐。若技术指标无法确定优劣顺序由评审小组采用现场随机抽取方式确定排序。

4、对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正；

5、接受采购单位授权确定本项目成交人；

6、编写评审报告。

五、评审细则

| 初审审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |  |
| 审查指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 格式或提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 合法有效的营业执照扫描件并加盖供应商公章 |
| 2 | 供应商承诺函 | 符合采购文件要求 |  | 按照规定格式 |
| 3 | 授权委托书 | 符合采购文件要求 |  | 按规定格式提供法定代表人参加投标的，提供身份证明复印件并加盖供应商公章 |
| 4 | 响应文件规范性 | 符合采购文件要求：按规定格式、无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评审无实质性影响的 |  |  |
| 5 | 响应文件响应情况 | 合同履行期限响应、付款方式响应、交货地点响应等 |  |  |
| 6 | 技术参数及其他实质性响应情况 | 响应采购文件要求，所提供货物满足采购文件实质性要求 |  | 实质性要求是指本谈判文件中用带 “★”或“必须”的商务和技术要求。 |
| 7 | 报价 | 响应报价未超过本项目控制价 |  | 超过本项目控制价（预算价）为无效响应 |
| 8 | 危险化学品经营许可证 | 合法有效 |  | 扫描件并加盖供应商公章 |
| 审查意见： |  |  |  |  |
| 评审小组签字： 评审时间： |  |  |  |  |

备注：1、审查结论分为通过和未通过。对否定的审查指标，要提出充足的否定理由，并填写在符合性审查表上。供应商必须通过上述全部指标，否则响应文件无效。

2、所要求提供的相关证明文件，供应商应按采购文件规定格式制作。

五、采购合同（双方协商确定）

# 六、响应文件格式

项目

响

应

文

件

供应商：

年   月   日

## 一、供应商综合情况简介

（供应商可自行制作格式）

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 包段 | 第 包（项目不分包时可写整包或不填写） |
| 响应报价 （人民币元） | 小写： 大写： |
| 备注 |  |

供应商公章：

三、供应商承诺函

致：                  （采购人）

根据贵方的采购公告，据此函，我方承诺如下：

1、如我公司成交，我公司承诺愿意按本次采购文件规定及报价承诺供货及运输。

2、我方根据本次采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成供货及服务，并通过买方验收。

3、我方已详细阅读本次采购文件，包括采购文件附件、参考资料、采购文件修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次采购文件，并对采购文件各项条款、规定及要求均无异议。

4、我方同意从响应人须知规定的采购日期起遵循本采购文件，并在响应人须知规定的响应有效期之前均具有约束力。

5、我方同意按贵方要求在规定时间内向贵方提供与其采购有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

6、我方同意采购文件规定的付款方式、免费质保等要求。

7、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

供应商名称：                                （供应商公章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：

通讯地址：

邮政编码：               电   话：                 传    真：

供应商开户行:

账        号:

### 四、分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 原产地及生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商公章：

备注：

表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项等导致的风险和责任，供应商自行承担。

五、响应表

| 按采购文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 采购文件要求 | 供应商承诺 | 不允许负偏离 |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 合同主要条款 |  |  |  |
| 3 | 交货地点 |  |  |  |
| 4 | 验收 |  |  |  |
| 5 | 相关服务 |  |  |  |
| 6 | 其他要求 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

响应人公章：

## 六、产品质量承诺函

- （供应商可自行制作格式）

七、授权委托书

本授权书声明：             公司（工厂）授权本公司（工厂）       （供应商授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加本项目采购活动，全权代表本公司处理采购活动的一切事宜，包括但不限于：开标、评审、签约等。供应商授权代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。

特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件或影印件：

授权代表联系方式：            （请填写手机号码）

特此声明。

供应商公章：

日 期：    年    月    日

备注：

1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件或影印件；

2、供应商法定代表人参加开标的无需提供授权委托书，提供身份证扫描件或影印件。

## 八、与评审有关的证明文件

（供应商可自行制作格式）

备注：

1、与评审有关的证明文件详见采购需求、评审办法；

2、请供应商自行将所要求的证明、证件资料按采购需求和评审办法的评审顺序依次制作。