项目编号：JYCG20250102

宣州区2024年新安装取水在线监测技术服务项目

采

购

文

件

采购人：宣城市宣州区水利局

采购代理机构：宣城市宣州区公共资源交易有限公司

目 录

一、采购公告

二、供应商须知前附表

三、采购需求

四、评标办法

五、采购合同

六、响应文件格式

宣州区2024年新安装取水在线监测技术服务项目采购公告

一、项目基本情况

1.项目编号：JYCG20250102

2.项目名称：宣州区2024年新安装取水在线监测技术服务项目

3.预算金额：239000元

4.最高限价：239000元

5.采购需求：具体详见采购文件。

6.合同履行期限：合同签订后30天内完成项目建设内容并通过采购人验收合格。

7.本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：具有合法有效的营业执照。

三、获取采购文件

1.请于公告发布之日起从宣城市振宣融资担保集团官网（http://www.xczxdb.com/）下载采购文件及附件；

2.售价：300元/份，采购文件售后不退。（如未缴纳则不具备响应资格）。

3.响应人应在2025年1月14日9时30分前从响应人银行账户（不得从个人账户）电汇或转账到宣城市宣州区公共资源交易有限公司账户，然后将电汇底单、单位名称、联系人、联系方式发送至业务邮箱(2774879354@qq.com)。

账户名：宣城市宣州区公共资源交易有限公司

账号：176770864798

开户行：中国银行股份有限公司宣城分行

汇款备注：宣州区2024年新安装取水在线监测技术服务项目文件费用。

四、响应文件提交

1.截止时间（开标时间）：2025年1月14日9时30分（北京时间）；

2.地点：宣城市宣州区公共资源交易有限公司（宣城市宣州区敬亭路银城小区8幢4号）。

3.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、对本次采购提出询问或质疑，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宣城市宣州区水利局

地址：宣城市鳌峰东路178号

联系人：张工

联系方式：15715519066

2.采购代理机构信息

名称：宣城市宣州区公共资源交易有限公司

地址：宣城市宣州区敬亭路银城小区8幢4号

联系人：凌工

联系方式：18956317920

六、其他补充事宜：

1.本项目为非依法必须招标项目；

2.本项目响应文件为纸质文件；

3.本公告在宣城市振宣融资担保集团有限公司官网（http://www.xczxdb.com/）发布。

2025年1月8日

## 二、供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称： 项目编号： | 详见“采购公告” |
| 2 | 采购人： 采购人联系方式： | 详见“采购公告” |
| 3 | 采购代理机构： 地址： | 详见“采购公告” |
| 4 | 标段（包别）划分： | 详见“采购公告” |
| 5 | 响应有效期： | 响应文件递交截止后 30 天 |
| 6 | 响应保证金： | 无 |
| 7 | 履约保证金： | 无 |
| 8 | 项目预算及最高限价： | 详见“采购公告”（超过项目最高限价为无效响应；如项目无最高限价，则超出项目预算金额为无效响应） |
| 9 | 联合体响应： | 详见“采购公告” |
| 10 | 提交响应文件截止时间及地点 | 详见“采购公告” |
| 11 | 开标时间及地点 | 同提交响应文件提交截止时间及地点 |
| 12 | 评审方法： | 综合评分法 |
| 13 | 响应文件份数及装订要求 | 1、响应文件一式三份，正本一份、副本二份；正副本不一致以正本为准。（胶装成册不得出现活页，响应文件建议采用双面打印。） 2、响应文件正副本应分别装订成册，不得采用活页装订。响应文件的封面上应正确标明“正本”和“副本”字样； 3、供应商应将响应文件装袋密封，封套的封口处加盖供应商公章，封套上应写明的内容见本表第14条。（响应文件正本、副本可共用一个封套封装，也可以分开封装。） 4、提交电子版响应文件一份（响应文件盖章版），U盘装载，同纸质版响应文件一起密封。 |
| 14 | 封套上应载明的信息 | 项目名称、项目编号、包号及包名（如果项目分有多个包）、供应商全称。 |
| 15 | 逾期送达情形 | 供应商的响应文件逾期送达的，响应文件为无效文件，响应文件将被退回。 |
| 16 | 代理费用的收取标准和方式 | 本项目代理服务费为3000.00元，评审费按实际发生据实支付，若出现流标情况，项目累计产生的评审费最终由成交人承担。以上两项费用由成交供应商在领取成交通知书前缴纳完成。 账户名：宣城市宣州区公共资源交易有限公司 账号：176770864798 开户行：中国银行股份有限公司宣城分行 汇款备注：宣州区2024年新安装取水在线监测技术服务项目代理费 |
| 17 | 付款方式： | 详见采购需求 |
| 18 | 签章要求 | 1、采购文件中要求签字的，应按文件要求签字。 2、采购文件中要求加盖供应商公章的，应加盖供应商公章。 |
| 19 | 备注 | 供应商参与采购活动，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假承诺、虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取成交的行为，一经发现，将报监督管理部门严肃查处。 |
| 20 | 质疑、答疑、澄清 | - 1、接受质疑的方式：供应商以书面形式（如传真、信件、电报等）向采购人和采购代理机构提出质疑的，同时发送一份与书面质疑内容一致的质疑电子版至采购人和采购代理机构邮箱（2774879354@qq.com）；为保证质疑的及时处理，请质疑人在发出质疑后及时与采购人或代理机构电话确认； 2、接受采购文件质疑的截止时间：2025年1月13日17：00；接受成交结果质疑的截止时间：成交结果公告发布之日起三个工作日内； 3、供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则将不予受理； 4、各供应商在响应截止时间前务必登录宣城市振宣融资担保集团有限公司官网（http://www.xczxdb.com/）查询是否有更正公告，否则造成的一切后果由供应商自行承担。网上发布的更正公告视同通知了所有供应商，为采购文件的有效组成部分； 5、采购人和采购代理机构联系部门（负责人）、联系电话、通讯地址详见公告。 |
| 21 | 最终解释权 | 采购人及采购代理机构对本采购文件具有最终解释权。 |

三、采购需求

（以下采购需求部分由采购人：宣城市宣州区水利局提供并负责解释）

一、项目介绍：

根据宣城市水利局《关于进一步加强取水口取水计量监测工作的通知》（宣水资源﹝2021﹞257号）要求，以及水资源管理建设要求，需要对宣州区13个取水点安装在线取水监测，其中农业取水口7个，非农取水口6个，提供取水监测设备安装、监测点数据采集及运维服务。

二、服务需求：

（1）新建取水监测站点设备安装及数据采集服务

完成13处取水监测点在线监测建设，确保数据传入安徽省水资源实时监测与管理系统，且保证数据稳定监测，监测频次可根据需要调整。完成取水计量监测数据在安徽省水资源实时监测与管理系统的存储、查询、统计等。

（2）数据与安徽省水资源实时监测与管理系统对接服务

中标单位与安徽省水资源实时监测与管理系统管理单位对接，做好技术服务及协调工作，将本项目取水监测数据实时传输至安徽省水资源实时监测与管理系统，期间所产生的一切费用均由中标单位承担。

（3）数据整编服务

完成13处监测点取水口数据整编工作。根据水利部相关要求进行基础数据整编，提供取水户基本信息表、监测站基本信息表、监测点基本信息表，户站点关系表以及证点对应关系表等。同时对监测站的多媒体数据、空间数据以及其他相关基础数据进行整编，录入安徽省水资源实时监测与管理系统。

（4）3年运行维护技术服务

运行维护期内对本项目的取用水监测站进行现场巡检，自行发现故障或接到报修通知时，及时响应并处理；提供数据分析与修复服务，包括故障站点数据恢复、漏记数据补录、畸变数据修复等，为水资源税按量征收提供数据支撑服务。

所需核心设备：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遥测终端RTU | 1）工作制式：自报式、应答式、混合式。 2）参数设置：支持远程/就地设置RTU各项参数。 3）通讯接口：具有多路 RS485、 RS232、 4-20mA、开关量等多种接口，满足数据采集需求。 4）供电：DC10~30V。支持电网供电和蓄电池供电，支持电网断电监测和蓄电池电压监测。 5）协议转换：内置多种流量计通信协议，并可支持与Modbus等通用协议的转换。 6）支持4G传输。 7）具有液晶显示功能，能够显示采集到的计量数据并实时储存，存储容量≥4M。 | 台 | 13 |
| 2 | 机柜（箱） | 1）材质：不锈钢（厚度不低于1.2mm）； 2）防雨性：可用于户外，应具备良好的封密性可防雨； 3）状态指示：具备状态指示灯，可观测电源供电状况（市电、电池）、GPRS信号强度等，应具备机箱门打开远程报警功能； 4）机箱类型：壁挂式。 | 台 | 13 |

三、供应商资格要求：

具有合法有效的营业执照。

四、供应商必须提交的证明文件：

1、营业执照副本；（复印件或扫描件加盖供应商公章）

2、授权委托书。（按规定格式）

五、合同主要条款：

1、付款方式：项目验收合格后付至合同价款的97%，剩余款项3年运行维护期满后一次性付清。

2、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交宣城仲裁委员会仲裁。

六、合同履行期限：合同签订后30天内完成项目建设内容并通过采购人验收合格。

七、项目实施地点：宣州区，采购人指定地点。

八、运输、安装、调试：由成交人负责承担，用户按采购的技术要求试验，满足要求为合格并交付使用。

九、验收：验收不合格，成交供应商须无条件更换，更换后的如验收仍未通过的，采购人有权终止采购合同并上报相关监管部门采取相应行政处罚措施，由成交供应商承担全部损失。

十、售后服务：

1.质保期：三年（从验收合格之日起计算）。

2.服务维修响应时间:建设完成后，成交人提供技术人员服务，提供7*24小时响应，2个小时到达现场服务，4小时内解决问题，若4小时内无法修复完成的，成交人需提供备用产品保证设备正常运转。

四、评审办法

（以下评审办法由采购人宣城市宣州区水利局负责解释）

一、总则

1、本办法仅适用于本次采购项目的评审活动；

2、评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则；

3、评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审过程和结果；
4、评审活动在严格保密的情况下进行；
5、评审活动及其当事人应当接受监督管理部门的监督。
二、评审委员会的组建

评审工作由评审小组进行，评审小组由采购人代表（如有）和评审专家共3人组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评审专家由采购人依法通过随机抽取的方式确定。

三、评审方法

本项目采用综合评分法。综合评分法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。

四、评审程序

1、采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。

2、评审小组对所有供应商响应文件进行评审；

3、评审小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照综合得分由高到低顺序确认成交供应商并评价。若出现综合得分相同的情况，按照技术指标优劣顺序推荐，若技术指标无法确定优劣顺序由评审小组采用现场随机抽取方式确定排序。

4、对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正；

5、接受采购单位授权确定本项目成交人；

6、编写评审报告。

五、评审细则

| 初审审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |  |
| 审查指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 格式或提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 合法有效的营业执照复印件或扫描件并加盖供应商公章 |
| 2 | 供应商承诺函 | 符合采购文件要求 |  | 按照规定格式 |
| 3 | 授权委托书 | 符合采购文件要求 |  | 按规定格式提供法定代表人参加投标的，提供身份证明复印件并加盖供应商公章 |
| 4 | 响应文件规范性 | 符合采购文件要求：按规定格式、无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评审无实质性影响的 |  |  |
| 5 | 响应文件响应情况 | 合同履行期限响应、付款方式响应、实施地点响应、验收响应、售后服务响应等 |  |  |
| 6 | 技术参数及其他实质性响应情况 | 响应采购文件要求，所提供货物满足采购文件实质性要求 |  | 实质性要求是指本谈判文件中用带“★”或“必须”的商务和技术要求。 |
| 7 | 报价 | 响应报价未超过本项目最高限价 |  | 超过本项目最高限价（预算价）为无效响应 |
| 审查意见： |  |  |  |  |
| 评审小组签字： 评审时间： |  |  |  |  |

备注：1、审查结论分为通过和未通过。对否定的审查指标，要提出充足的否定理由，并填写在符合性审查表上。供应商必须通过上述全部指标，否则响应文件无效。

2、所要求提供的相关证明文件，供应商应按采购文件规定格式制作。

详细评审表：

| 评分点名称 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 响应 报价 （10分） | 响应报价 | 10分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终响应总报价最低的响应总报价为评标基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）。 报价得分=(评标基准价/响应总报价)×10 |
| 技术 部分 （48分） | 监测方案 | 12分 | - 评审小组根据响应人提供的监测方案进行综合评审：方案编制规范、合理，设备安装与调试步骤合理、方法正确，优得12-9分，良得8-5分，一般得4-1分。未提供的不得分。 |
|  | 数据采集及联网方案 | 12分 | - 评审小组根据响应人针对本项目作出的数据采集及联网方案进行综合评审：方案设计思路清晰、准确的描述系统的设计框架、组网方式，功能完善、方案可行，且能够有效的与省平台对接的，优得12-9分，良得8-5分，一般得4-1分。未提供的不得分。 |
|  | 重点难点的阐述及技术解决方案 | 12分 | - 评审小组根据响应人针对本项目作出的重难点方案进行综合评审：重难点突出，解决方案完善、系统，有针对性，优得12-9分，良得8-5分，一般得4-1分。未提供的不得分。 |
|  | 运行维护方案 | 12分 | - 评审小组根据响应人针对本项目作出的运行维护进行综合评审：方案完整，可行性强，优得12-9分，良得8-5分，一般得4-1分。未提供的不得分。 |
| 商务 部分 （42分） | 人员配备 | 14分 | - 1、项目负责人（4分）： - 项目负责人具有水利工程类专业正高级技术职称得4分，水利工程专业副高级工程师技术职称得2分，其他不得分。注：提供职称证扫描件或复印件。 - 2、项目组成员（除项目负责人）（10分）： - ①水文水资源类专业本科及以上学历的，每提供一人得2分，最高得4分； - ②计算机类专业本科及以上学历的，每提供一人得2分，最高得4分。注：提供毕业证书扫描件或复印件。 - ③项目服务成员具有水利工程专业高级及以上技术职称的，有一人得1分，满分2分。注：提供职称证扫描件或复印件。 - 注：以上人员需提供近半年内任意连续3个月的社保证明材料。 |
|  | 体系认证 | 9分 | 响应人具有经国家认证认可监督管理委员会认可机构颁发的下列证书，每提供1个得3分，满分9分： 1、质量管理体系认证证书； 2、环境管理体系认证证书； 3、职业健康安全管理体系认证证书。 - 注：提供有效证书的扫描件并加盖供应商公章。 |
|  | 企业实力 | 4分 | - 响应人具有水利信息化相关计算机软件著作权登记证书的，每具有一个得2分，最多得4分。 |
|  | 业绩 | 15分 | 响应人自2022年1月1日以来，响应人每提供一个水资源监测类实施业绩或水资源数据采集分析评价服务类业绩的，得5分，最高得15分。 注：响应文件中需提供合同以及完工证明材料，时间以完工证明材料时间为准，提供的材料未体现上述指标的不得分。 |

五、采购合同（双方协商确定）

# 六、响应文件格式

项目

响

应

文

件

供应商：

年   月   日

## 一、供应商综合情况简介

（供应商可自行制作格式）

## 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 包段 | 第 包（项目不分包时可写整包或不填写） |
| 响应报价 （人民币元） | 小写： 大写： |
| 备注 |  |

供应商公章：

三、供应商承诺函

致：                  （采购人）

根据贵方的采购公告，据此函，我方承诺如下：

1、如我公司成交，我公司承诺愿意按本次采购文件规定及报价承诺供货及运输。

2、我方根据本次采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方已详细阅读本次采购文件，包括采购文件附件、参考资料、采购文件修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次采购文件，并对采购文件各项条款、规定及要求均无异议。

4、我方同意从供应商须知规定的采购日期起遵循本采购文件，并在供应商须知规定的响应有效期之前均具有约束力。

5、我方同意按贵方要求在规定时间内向贵方提供与其采购有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

6、我方同意采购文件规定的付款方式、免费质保等要求。

7、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

供应商名称：                                （供应商公章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：

通讯地址：

邮政编码：               电   话：                 传    真：

供应商开户行:

账        号:

### 四、分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 原产地及生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商公章：

备注：

表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项等导致的风险和责任，供应商自行承担。

五、响应表

| 按采购文件规定填写 |  |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 采购文件要求的技术规格及配置 | 供应商承诺产品的品牌、型号及技术规格及配置 |  | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 第二部分：商务部分响应 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 采购文件要求 | 供应商承诺 |  | 不允许负偏离 |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 2 | 合同履行期限 |  |  |  |  |
| 3 | 实施地点 |  |  |  |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |  |  |
| 5 | 验收 |  |  |  |  |
| 第三部分：货物说明一览表（如有） |  |  |  |  |  |
| 所供产品的详细性能说明： |  |  |  |  |  |

响应人公章：

## 六、产品质量承诺函

（供应商可自行制作格式）

七、授权委托书

本授权书声明：             公司（工厂）授权本公司（工厂）       （供应商授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加本项目采购活动，全权代表本公司处理采购活动的一切事宜，包括但不限于：开标、评审、签约等。供应商授权代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。

特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件或影印件：

授权代表联系方式：            （请填写手机号码）

特此声明。

供应商公章：

日 期：    年    月    日

备注：

1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件或影印件；

2、供应商法定代表人参加开标的无需提供授权委托书，提供身份证扫描件或影印件。

## 八、与评审有关的证明文件

（供应商可自行制作格式）

备注：

1、与评审有关的证明文件详见采购需求、评审办法；

2、请供应商自行将所要求的证明、证件资料按采购需求和评审办法的评审顺序依次制作。

## 九、实施方案

（供应商可自行制作格式）